附件

内容与技术要求

一、主要商务要求

| 主要商务条款 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 采购预算 | 130000元 |
| 交付使用时间 | 在合同签订后7日内交货。 |
| 交付使用地点 | 采购人指定地点。 |
| 质保期 | 服务期内质保。 |
| 付款方式 | 交货并验收合格后，先付90%，剩余10%一年内付清。 |

二、技术标准与要求

1.货物（服务）需求一览表：

| 设备性质 | 编号 | 货物名称 | 技术参数和技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 双龙头带温开水型净水器 | 技术参数详见附表1 | 12 |
|  | 2 | 智能型立式净水器（智能商务） | 技术参数详见附表2 | 24 |
|  | 3 | 管线机（壁挂机） | 技术参数详见附表3 | 22 |
| 以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性。 |  |  |  |  |

2.技术参数与规格要求

附表1：双龙头带温开水型净水器

| 参数性质 | 序号 | 名称 | 技术参数及功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 屏幕显示 | 设有智能数码屏，显示内容：饮水显示、水位显示、温度显示、滤芯使用、定时开关等一体化控制功能。 |
|  | 2 | 电源配置 | 220V/50HZ 、380V/50HZ |
|  | 2 | 尺寸 | 外观参考尺寸：620×430×1770 mm（单位：mm，正负偏差50mm） |
| * | 3 | 供水能力 | 热水≥50L/H，温开水≥50L/H |
| * | 4 | 水温 | 热水≥90℃ |
| * | 5 | 水胆容量 | ≥60L 适用人数≥100 |
|  | 6 | 功率 | ≥3KW |
| * | 7 | 杀菌技术 | 采用热交换技术、高温杀菌方式、紫外线杀菌 |
| * | 8 | 过滤系统 | 五级过滤 出水水质符合CJ/T 94-2005《饮用净水水质标准》 |
| * | 9 | 出水形式 | 双龙头，分别出热水和常温水，即按即放，方便快捷。开水制水量不低于50L/H，温水制水量不低于50L/H。 |
| * | 10 | 加热系统 | 1.可定时开关机，微电脑控制，步进加热，连续供水。 2.智能水控，水不开则无水出，避免饮用生水。 |
|  | 11 | 安全防护 | 机器表面材质为不锈钢，有防干烧保护、超温保护、漏水保护、漏电保护功能 |
| * | 12 | 售后服务 | 全国400客服电话，实行24*365全天全年的客服热线，售后服务不外包，有专属的客服定期回访，定期上门做水质检测。 |

备注：“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数

附表2：智能型立式净水器（智能商务）

| 参数性质 | 序号 | 名称 | 技术参数及功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 屏幕显示 | 设有智能数码屏，显示内容：饮水显示、水位显示、温度显示、滤芯使用、定时开关等一体化控制功能。 |
|  | 2 | 尺寸 | 450×420×1425 mm（单位：mm，正负偏差50mm） |
|  | 3 | 电源配置 | 220V/50HZ |
|  | 4 | 水温 | 热水≥90℃ |
|  | 5 | 热胆容量 | ≥15L 适用人数≥30 |
| * | 6 | 杀菌技术 | 采用具有定时杀菌功能 |
| * | 7 | 过滤系统 | 1.五级过滤 2.出水水质符合生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》（2001）的要求 |
| * | 8 | 出水形式 | 双龙头，可出热水及常温水，热水温度≥90度。制热水能力：30L/H，热胆容量：15L。 |
| * | 9 | 智能化技术要求 | 远程智能可监控滤芯使用情况，实现滤芯到期提醒功能。 |
| * | 10 | 售后服务 | 全国400客服电话，实行24*365全天全年的客服热线，售后服务不外包，有专属的客服定期回访，定期上门做水质检测。 |

备注：“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数

附表3：管线机（壁挂机）

| 参数性质 | 序号 | 名称 | 技术参数及功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 屏幕显示 | 设有智能数码屏，显示内容：饮水显示、水位显示、温度显示、滤芯使用、定时开关等一体化控制功能。 |
|  | 2 | 电源配置 | 220V/50HZ |
|  | 3 | 供水能力 | 热水≥20L/H，冷水0.7L/H |
|  | 4 | 水温 | 热水≥90℃，冷水≤15℃ |
|  | 5 | 功率 | ≥3200W |
| * | 6 | 杀菌技术 | 采用具有定时杀菌功能 |
|  | 7 | 机器类别 | 壁挂式，需与净水器主机连接使用 |
| * | 8 | 加热保护 | 不使用的情况下，5分钟内休眠 |
| * | 9 | 出水形式 | 1.单龙头，可出热水及冰水。热水温度≥90度，冰水温度≤15度。制热水能力：36L/H。制冷水能力：0.7L/H。 2.出水水质符合生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》（2001）的要求 |
| * | 11 | 智能化技术要求 | 远程智能可监控滤芯使用情况，实现滤芯到期提醒功能。 |
| * | 12 | 售后服务 | 全国400客服电话，实行24*365全天全年的客服热线，售后服务不外包，有专属的客服定期回访，定期上门做水质检测。 |

备注：“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数

三、其它技术标准与要求

1.此次招标的货物在租赁维护服务中所涉及的辅材，人工费用等都包含在招标报价中，不再产生其它费用。

2.各项需求和指标为该项目的最低要求，如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性。

四、供应商资格证明及相关文件要求

供应商应提交证明其有资格参加投标和成交后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。资质证明文件及其他文件应包括：

（一）供应商的资格性证明文件

1. 供应商是企业（包括合伙企业），提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；供应商是个体工商户的，提供有效的“个体工商户营业执照”；供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明。

2．财务状况报告，应附经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的资信证明；

3．供应商参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函；

4.在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询供应商的信用记录截图。

5. 招标文件对供应商的其他资格要求。

以上文件应在响应文件中提供复印件并加盖供应商公章，未提供或提供的文件过期、失效的，均为无效投标。（具体要求详见本招标文件初审表）

（二）供应商应提供的其它材料

1. 与投标产品型号及技术参数相关的佐证文件，如产品检测报告、鉴定证书、技术白皮书、说明书、产品彩页等；

2. 最新一期政府采购节能、环保清单截图证明（如有）；

3.能够真实反映供应商业绩的有效证明材料，如销售或服务合同等；

4. 产品生产（或经销）企业的质量管理体系认证证书、环境认证证书等；

5. 供应商认为需要提供的证明文件及资料。

以上文件均在响应文件中提供复印件并加盖供应商公章；除在本谈判文件中明确规定不提供为无效投标外，其余均供评委在评审时参考。

五、谈判程序及方法

（一）评标原则

评审活动遵循公开、公平、公正、择优的原则进行。评标小组将综合分析供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评选出预中标人。

服务期内质保。

（二）评标程序

1.第一阶段：初步审查

依据有关法律和招标文件的规定,对响应文件的资格性、符合性部分进行审查，以确定供应商是否可以实质性响应招标文件要求。在评审时,如有不符合招标文件要求的，经评标小组认定，视为非实质性响应，将视为无效竞标。

- 第二阶段：评标

本采购事项为不见面开标，投标人无需到场。采用综合评估法，综合评估法即以招标文件为依据，对投标人的投标文件进行综合评审，由评审委员会负责人汇总评审意见。

（三）确定成交供应商

评标小组应当从质量和服务均能满足招标文件实质性响应要求的供应商中，按照最终报价由低到高的顺序提出成交候选人，报价相同时，技术指标优者优先，报价和技术指标均相同时，服务好的优先。

最终评标小组从提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

六．评审表

| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 审查有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。 |
| --- | --- | --- |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 1.供应商是法人的审查会计师事务所出具的近一年度财务审计报告或基本开户银行近一年内出具的资信证明。 2.供应商是部分其他组织或自然人的，审查银行近一年内出具的资信证明。 |
|  | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 1.审查“参加本采购活动前3年内”供应商书面声明函； 2.到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以供应商通过“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录截图和评标现场核实情况为准，如相关失信记录已失效，供应商提供相关证明材料） |
|  | 其他资质要求 | （如有） |
| 符合性审查 | 报名 | 按要求与联系人进行电话报名 |
|  | 投标承诺书及法人授权委托书 | 符合招标文件要求。（格式、填写、签署、盖章、委托人身份等） |
|  | 开标一览表 | 符合招标文件要求。（格式、填写、签署、盖章等） |
|  | 响应文件规范性、符合性 | 响应文件的编制、密封、装订、签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合谈判文件要求；响应文件的格式、文字、目录、页码等符合谈判文件要求或对投标无实质性影响（响应文件格式不做限制）。要求装订纸质响应文件3份，电子版1份，密封为1整包。 |
|  | 投标有效期 | 满足招标文件要求。 |
|  | 主要商务条款 | 满足招标文件关于交付使用时间、质保期、付款方式要求。 |
|  | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |
|  | 技术部分实质性内容 | 明确所投全部货物的产品品牌、型号； |
|  |  | 技术部分响应明确（逐一对应）并实质性满足谈判文件要求。 |
|  | 投标报价 | 只能有一个有效报价且不超过采购预算。 |
|  | 其他要求 | 招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。 |